## Лист1
| Наименование оборудования | Тип, марка | кол-во
СКЛАД №1
Щит автоматики 1Щ1
1 | Центральный процессорный модуль контроллера Excel 500 | XCL 5010 | 1
2 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 3
3 | Модуль аналоговых выходов | XFL 522A | 1
4 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 5
5 | Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 4
6 | Реле комутационные 230В | RXN41611 P7 | 14
7 | Реле комутационные 24В | RXN41611 B7 | 15
8 | ибп |  | 1
Приточная система П1 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д40 | V5328 AML7420A 3006 | 1
2 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
3 | Датчик-реле давления |  | 1
4 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
5 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
6 | Датчик температуры н.в. | AF 20 | 1
7 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
8 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
9 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
10 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П2 в составе:
1 | Клапан двухходовой С электро-приводом Д40 | V5328 AML7420A 3006 | 1
2 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
3 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
4 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
5 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
6 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
9 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П9 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д40 | V5328 AML7420A 3006 | 1
2 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
3 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
4 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
5 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
6 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 2
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
9 | Блок управления клапанами огнезадерживающими | БУОК СВТ 667.00.000-03 | 1
10 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 1
Вытяжные системы B1,B2
1 | Датчик-реле давления | DPS-1000 | 2
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 18
1 | Термометры | WIKA 0-120°C | 20
Щит автоматики ЩД1
1 | Центральный процессорный модуль контроллера Excel 500 | XCL 5010 | 1
2 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 1
3 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 1
4 | Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 1
ШАВР 1
| Преобразователь 0-230V/4-20mA |  | 1
| Преобразователь 0-5А/4-20mA |  | 1
Тепловые завесы A1-A5
1 | Датчик температуры | Т7412А1000 | 5
Склад №2
Щит автоматики 2Щ1
1 | Центральный процессорный модуль контроллера Excel 500 | XCL 5010 | 1
2 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 3
3 | Модуль аналоговых выходов | XFL 522A | 1
4 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 5
5 | Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 4
6 | Реле комутационные 230В | RXN41611 P7 | 14
7 | Реле комутационные 24В | RXN41611 B7 | 15
8 | ибп |  | 1
№ п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | кол-во
Приточная система П3 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д40 | АМЕ 20
2 | Датчик-реле давления фильтр | DPS 40-400 | 1
3 | Датчик-реле давления двигатель | DPS 500-2500 | 1
4 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
5 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
6 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
9 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П4 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | АМЕ 20 | 1
2 | Датчик-реле давления фильтр | DPS 40-400 | 1
3 | Датчик-реле давления двигатель | DPS 500-2500 | 1
4 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
5 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
6 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
9 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П10 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | АМЕ 20 | 1
2 | Датчик-реле давления фильтр | DPS 40-400 | 1
3 | Датчик-реле давления двигатель | DPS 500-2500 | 1
4 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
5 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
6 | Датчик температуры н.в. | AF 20 | 1
7 | Датчик температуры воздуха в помещении 2 шт. | RF 20 | 2
8 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
9 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
15 | Блок управления клапанами огнезадерживающими | БУОК СВТ 667.00.000-03 | 2
16 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 1
Вытяжные системы B3,B4
3 | Датчик-реле давления | DPS-1000 | 2
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 18
1 | Термометры | WIKA 0-120°C | 20
Щит автоматики ЩД2
1 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 1
2 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 1
3 | Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 1
ШАВР 2
| Преобразователь 0-230V/4-20mA |  | 1
| Преобразователь 0-5А/4-20mA |  | 1
Тепловые завесы A1-A5
1 | Датчик температуры | Т7412А1000 | 5
Склад №3
Щит автоматики 3Щ1
| Центральный процессорный модуль контроллера Excel 500 | XCL 5010 | 1
| Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 3
| Модуль аналоговых выходов | XFL 522A | 1
| Модуль цифровых входов | XFL 523A | 5
| Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 4
| Реле комутационные 230В | RXN41611 P7 | 14
| Реле комутационные 24В | RXN41611 B7 | 15
8 | ибп |  | 1
приточная система П5 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | АМЕ 20 | 1
7 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
8 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
9 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
10 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
11 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
13 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
14 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
15 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П6 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | АМЕ 20 | 1
7 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
8 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
9 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
10 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
11 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
12 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
13 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
14 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П11 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | АМЕ 20 | 1
6 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
7 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
| Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
9 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
10 | Датчик температуры н.в. | AF 20 | 1
11 | Датчик температуры воздуха в помещении 2 шт. | RF 20 | 2
| Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
13 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
15 | Блок управления клапанами огнезадерживающими | БУОК СВТ 667.00.000-03 | 2
15 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 1
16 | Вытяжные системы B5,B6
2 | Датчик-реле давления | DRS-1000 | 2
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 18
1 | Термометры | WIKA 0-120°C | 20
Щит автоматики ЩД3
1 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 1
2 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 1
3 | Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 1
ШАВР 3
| Преобразователь 0-230V/4-20mA |  | 1
| Преобразователь 0-5А/4-20mA |  | 1
Тепловые завесы A1-A5
1 | Датчик температуры | Т7412А1000 | 5
Склад №4
Щит автоматики 4Щ1
| Центральный процессорный модуль контроллера Excel 500 | XCL 5010 | 1
| Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 3
| Модуль аналоговых выходов | XFL 522A | 1
| Модуль цифровых входов | XFL 523A | 5
| Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 4
| Реле комутационные 230В | RXN41611 P7 | 14
| Реле комутационные 24В | RXN41611 B7 | 15
8 | ибп |  | 1
приточная система П7 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | АМЕ 20 | 1
7 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
8 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
9 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
10 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
12 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
13 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
14 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
15 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П8 в составе:
6 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д40 | ML 7420A 3014 | 1
7 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
8 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
9 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
11 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
12 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 3
13 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
14 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
15 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная система П12 в составе:
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | АМЕ 20 | 1
6 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
7 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 1
8 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
9 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
10 | Датчик температуры н.в. | AF 20 | 1
11 | Датчик температуры воздуха в помещении | RF 20 | 2
12 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 1
13 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
15 | Блок управления клапанами огнезадерживающими | БУОК СВТ 667.00.000-03 | 2
15 | Эл.привод возд.заслонки 1шт | ML 8195 E1011 | 1
| Приточная система П13 в составе: |  | Система в не рабочем состоянии
1 | Клапан двухходовой С эл.приводом Д20 | привод отсутствует | 1
2 | Датчик-реле давления |  | 1
3 | Датчик-реле давления |  | 1
4 | Датчик температуры н.в.
5 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м |  | 1
6 | Эл.привод возд.заслонки |  | 1
Вытяжные системы B7,B8
1 | Датчик-реле давления | DPS-1000 | 2
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 20
| Манометры | WIKA 6 Bar | 1
1 | Термометры | WIKA 0-120°C | 23
Щит автоматики ЩД4
1 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 1
2 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 1
3 | Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 1
ШАВР 4
| Преобразователь 0-230V/4-20mA |  | 1
| Преобразователь 0-5А/4-20mA |  | 1
Тепловые завесы A1-A5
1 | Датчик температуры | Т7412А1000 | 5
Венткамера АБК
Щит автоматики ЩВЧ
1 | Центральный процессорный модуль контроллера Excel 500 | XCL 5010 | 1
2 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 3
3 | Модуль аналоговых выходов | XFL 522A | 1
4 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 4
5 | Модуль цифровых выходов | XFL 524A | 3
6 | Реле комутационные 230В | RXN41611 P7 | 15
7 | Реле комутационные 24В | RXN41611 B7 | 12
8 | ибп |  | 1
Приточная система АБК 1 эт: ОР1
1 | Клапан трёхходовой Д40 с электро-приводом | АМЕ 15 | 1
2 | дифференциальное реле давления воздуха загрязненности фильтра | DPS1000 | 1
3 | дифференциальное реле давления воздуха работа двигателя | DPS400 | 1
4 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 2
5 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 2
6 | Датчик температуры н.в. | AF 20 | 1
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 2
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
9 | Блок управления клапанами огнезадерживающими | СВТ 667.00.000-03 | 2
10 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приточная-система АБК 2 эт: ОР2
1 | Клапан трёхходовой Д40 с электро-приводом | АМЕ 15 | 1
2 | дифференциальное реле давления воздуха загрязненности фильтра | DPS2500 | 1
3 | дифференциальное реле давления воздуха работа двигателя | DPS1000 | 1
4 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 2
5 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 2
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 2
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
10 | Эл.привод возд.заслонки | ML 8195 E1011 | 2
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 16
2 | Термометры | WIKA 0-120°C | 16
Вытяжная система АБК : В1
1 | дифференциальное реле давления воздуха работа двигателя | DPS1000 | 1
Вытяжная система АБК : В2
1 | дифференциальное реле давления воздуха работа двигателя | DPS1000 | 1
Вытяжная система АБК : В3
1 | дифференциальное реле давления воздуха работа двигателя | DPS400 | 1
Щит автоматики ЩД6
1 | Модуль аналоговых входов | XFL 521A | 1
2 | Модуль цифровых входов | XFL 523A | 2
ШАВР АБК
| Преобразователь 0-230V/4-20mA |  | 1
| Преобразователь 0-5А/4-20mA |  | 1
Фанкойлы
| Пульт управления |  | 48
| Клапан регулирующий |  | 48
Чиллерная
1 | Контроллер ХМ TRANE CGAN400 | TRACER CH532 | 2
| Реле давления | M262 | 1
| Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 2
5 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 2
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 22
2 | Термометры | WIKA 0-120°C | 10
3 | Термометры | WIKA 0-160°C | 2
Станция КНС
1 | Станция управления насосом | LC 107 | 2
2 | Датчик концентрации метана | RGD MET MP1 | 1
3 | Датчик уровня | РОС-301 | 1
Очистные сооружения
Щит освещения периметра-терм.А
1 | суммеречное реле ~220v | ELKO SOU-1 | 1
| таймер ~220v | ELKO CRM-91H | 1
2 | фотоэлемент |  | 1
Щит управления вентиляцией очистн. 2
1 | таймер-реле управления тенами на приточной вентиляции | ELKO TER-9 | 1
| маг.пуск. Управление тены | z-sch24/25-40 | 2
2 | миниатюрные контрольные реле | finder 24v type40.52 | 3
КПП-6
№ п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | кол-во
Освещение периметра Е
1 | таймер-реле на управление освещением перимметра терминал Е | ABB DT1 | 1
Фасадное освещение
1 | таймер-реле на управление фасадного освещения БЦ | LEGRAND 04764 | 1
Освещение баннеров БЦ
1 | таймер-реле на управление освещением рекламмных вывесок БЦ | ELKO TER-9 | 1
Зарядная и газогенераторная
Щит автоматики ЩГЗ
1 | Центральный процессорный модуль контроллера Excel 800 | XCL 8010 | 1
2 | Модуль аналоговых входов | XFL 821A | 2
3 | Модуль аналоговых выходов | XFL 822A | 2
4 | Модуль цифровых входов | XFL 823A | 4
5 | Модуль цифровых выходов | XFL 824A | 2
6 | Реле комутационные 230В | RXN41611 P7 | 5
7 | Реле комутационные 24В | RXN41611 B7 | 17
№ п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | кол-во
Приточно-вытяжная система в зарядной:
1 | Клапан трёхходовой Д40 с электро-приводом | АМЕ 15 | 1
2 | Датчик-реле давления | DPS-2500 | 1
3 | Датчик-реле давления | DPS-1000 | 1
4 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
5 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 2
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
10 | Эл.привод возд.заслонки | ML 7295 E1007 | 1
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 6
2 | Термометры | WIKA 0-120°C | 4
Приточно-вытяжные системы газогенераторной
1 | Клапан трёхходовой Д40 с электро-приводом | АМЕ 15 | 1
2 | Датчик-реле давления | DPS-400 | 3
3 | Датчик-реле давления | DPS-1000 | 6
4 | Датчик температуры воды | Т 7425А1005 | 1
5 | Датчик давления аналоговый | SN 10-395 | 1
6 | Датчик температуры воздуха в помещении | Т7412А1000 | 1
№ п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | кол-во
7 | Датчик температуры в воздуховоде | Т7411А1019 | 3
8 | Термостат температуры защиты от замерзания, капилляр 6м | Т6950А1026 | 1
10 | Эл.привод возд.заслонки | ML 7295 E1007 | 7
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 2
2 | Термометры | WIKA 0-120°C | 2
4 | Эл.привод задвижки (для про-пуска пожарного расхода воды) | НА-04 | 1
5 | Водомерный счетчик | ВСХ-65 | 1
| Датчик-реле давления | M262 | 2
| Аналоговый датчик давления | SN 1-395 | 1
| Аналоговый датчик давления | SN 10-395 | 2
2 | Датчик концентрации CO | RGD CO MP1 | 1
2 | Датчик концентрации метана | RGD MET MP1 | 1
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 14
2 | Манометры | 10 Bar | 3
3 | Манометры | 0,6 Bar | 2
Котельная
ЩУ-1
1 | Центральный процессорный модуль контроллера Excel 500 | XCL 8010 | 1
2 | Модуль аналоговых входов | XFL 821A | 3
3 | Модуль цифровых входов | XFL 823A | 4
4 | Модуль цифровых выходов | XFL 824A | 4
| Реле комутационные 230В | RXN41611 P7 | 28
| Реле комутационные 24В | 55.34.8.024.0040 | 15
4 | Клапан регулирующий трёхходовой |  | 1
5 | Реле давления | PCMV 10 | 5
| Датчик-реле давления | M262 | 5
| Аналоговый датчик температуры | VF20T | 9
| Аналоговый датчик давления | SN 1-395 | 1
| Аналоговый датчик давления | SN 6-395 | 5
2 | Датчик концентрации CO | RGD CO MP1 | 1
2 | Датчик концентрации метана | RGD MET MP1 | 1
ШАВР Котельной
| Преобразователь 0-230V/4-20mA |  | 1
| Преобразователь 0-5А/4-20mA |  | 1
Приборы механические
1 | Манометры | МТ-3И 0,6МПа | 21
2 | Манометры | 16 kgf/cm² | 1
3 | Манометры | 0,6 Bar | 4
2 | Термометры | WIKA 0-120°C | 10